Service Tool für Systeme mit H-Link HC-A160USB

Die neue Schnittstelle HC-A160USB ermöglicht es Daten von Systemen auszulesen die mit dem H-Link Bus kommunizieren. Über die zugehörige Software Service Tools v3 können diese direkt über den PC oder Laptop eingesehen, verändert oder ausgewertet werden.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Systemübersicht aller Innen- und Außeneinheiten

In der Systemübersicht werden alle Innen- und Außeneinheiten aufgeführt die in dem H-Link Netz eingebunden sind. Über die Serviceauswahl können die Einzelsysteme ausgewählt und Anlagenparameter eingesehen werden. Datenlogger zum Aufzeichnen der Systemwerte. Über den Datenlogger können die Betriebsparameter der Innen- und Außeneinheiten aufgezeichnet werden um z.B. eine spätere Systemanalyse durchzuführen. Aufgezeichnet werden unter anderem:

Temperaturen, Frequenzen, tatsächliche Systemdrücke, Lüfterstufen, Stromaufnahmen, etc.

Systemsteuerung

Die Systemsteuerung zeigt den aktuellen Anlagenstatus an und ermöglicht es die Anlage übergeordnet zu steuern, die unterstützt z.B. bei der Inbetriebnahme von großen Objekten.

Grafikübersicht für die nachträgliche Auswertung

Durch die Grafikübersicht können die geloggten Daten graphisch dargestellt werden. Die Farben und Darstellungen der Kurvenverläufe können nach Wunsch defi niert werden, so dass die Daten eine übersichtliche Auswertung erlauben. H-Link Analyse als Diagnosefunktion für die Systeminbetriebnahme.

Das Service Tool v3 verfügt über die neue Funktion H-LINK-Monitor. Diese Zusatzoption überwacht die Messdaten der H-Link Busverbindung. Diese erkennt z.B. Probleme in der Busleitung und wirkt so möglichen Fehlermeldungen bei der Inbetriebnahme vor.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  HC-A160USB

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.